附件1新平县总医院水电材料供货明细清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 |  规 格 型 号 | 品牌 | 单 位 | 投标价 |
| 1 | PPR（热镀管）、（冷水管） | 20＃ |  | 条 |  |
| 2 | PPR外丝弯头 | 20＃ |  | 个 |  |
| 3 | PPR内丝弯头 | 20＃ |  | 个 |  |
| 4 | PPR外丝直接 | 20＃ |  | 个 |  |
| 5 | PPR内丝直接 | 20＃ |  | 个 |  |
| 6 | PPR外丝变节弯头 | 20＃ |  | 个 |  |
| 7 | PPR内丝变节弯头 | 20＃ |  | 个 |  |
| 8 | PPR外丝变节直接 | 20＃ |  | 个 |  |
| 9 | PPR内丝变节直接 | 20＃ |  | 个 |  |
| 10 | PPR闸阀 | 20＃ |  | 个 |  |
| 11 | 管子卡子 | 20＃ |  | 个 |  |
| 12 | PPR（热镀管）、（冷水管） | 25＃ |  | 个 |  |
| 13 | PPR外丝弯头 | 25＃ |  | 个 |  |
| 14 | PPR内丝弯头 | 25＃ |  | 个 |  |
| 15 | PPR外丝直接 | 25＃ |  | 个 |  |
| 16 | PPR内丝直接 | 25＃ |  | 个 |  |
| 17 | PPR外丝变节弯头 | 25＃ |  | 个 |  |
| 18 | PPR内丝变节弯头 | 25＃ |  | 个 |  |
| 19 | PPR外丝变节直接 | 25＃ |  | 个 |  |
| 20 | PPR内丝变节直接 | 25＃ |  | 个 |  |
| 21 | PPR闸阀 | 25＃ |  | 个 |  |
| 22 | 管子卡子 | 25＃ |  | 个 |  |
| 23 | PPR（热镀管）、（冷水管） | 32＃ |  | 根 |  |
| 24 | PPR外丝弯头 | 32＃ |  | 个 |  |
| 25 | PPR内丝弯头 | 32＃ |  | 个 |  |
| 26 | PPR外丝直接 | 32＃ |  | 个 |  |
| 27 | PPR内丝直接 | 32＃ |  | 个 |  |
| 28 | PPR外丝变节弯头 | 32＃ |  | 个 |  |
| 29 | PPR内丝变节弯头 | 32＃ |  | 个 |  |
| 30 | PPR外丝变节直接 | 32＃ |  | 个 |  |
| 31 | PPR内丝变节直接 | 32＃ |  | 个 |  |
| 31 | PPR闸阀 | 32＃ |  | 个 |  |
| 33 | 管子卡子 | 32＃ |  | 个 |  |
| 34 | PPR（热镀管）、（冷水管） | 40＃ |  | 根 |  |
| 35 | PPR外丝弯头 | 40＃ |  | 个 |  |
| 36 | PPR内丝弯头 | 40＃ |  | 个 |  |
| 37 | PPR外丝直接 | 40＃ |  | 个 |  |
| 38 | PPR内丝直接 | 40＃ |  | 个 |  |
| 39 | PPR外丝变节弯头 | 40＃ |  | 个 |  |
| 40 | PPR内丝变节弯头 | 40＃ |  | 个 |  |
| 41 | PPR外丝变节直接 | 40＃ |  | 个 |  |
| 41 | PPR内丝变节直接 | 40＃ |  | 个 |  |
| 43 | PPR闸阀 | 40＃ |  | 个 |  |
| 44 | 管子卡子 | 40＃ |  | 个 |  |
| 45 | PPR（热镀管）、（冷水管） | 50＃ |  | 条 |  |
| 46 | PPR外丝弯头 | 20＃ |  | 个 |  |
| 47 | PPR内丝弯头 | 20＃ |  | 个 |  |
| 48 | PPR外丝直接 | 20＃ |  | 个 |  |
| 49 | PPR内丝直接 | 20＃ |  | 个 |  |
| 50 | PPR外丝变节弯头 | 20＃ |  | 个 |  |
| 51 | PPR内丝变节弯头 | 20＃ |  | 个 |  |
| 52 | PPR外丝变节直接 | 20＃ |  | 个 |  |
| 53 | PPR内丝变节直接 | 20＃ |  | 个 |  |
| 54 | PPR闸阀 | 20＃ |  | 个 |  |
| 55 | 管子卡子 | 20＃ |  | 个 |  |
| 56 | PVC塑料下水管(线管） | 20＃ |  | 根 |  |
| 57 | PVC弯头 | 20＃ |  | 个 |  |
| 58 | PVC直接 | 20＃ |  | 个 |  |
| 59 | 管子卡子 | 20＃ |  | 包 |  |
| 60 | PVC塑料下水管(线管） | 25＃ |  | 根 |  |
| 61 | PVC弯头 | 25＃ |  | 个 |  |
| 62 | PVC直接 | 25＃ |  | 个 |  |
| 63 | 管子卡子 | 25＃ |  | 包 |  |
| 64 | PVC塑料下水管(线管） | 40＃ |  | 根 |  |
| 65 | PVC弯头 | 40＃ |  | 个 |  |
| 66 | PVC直接 | 40＃ |  | 个 |  |
| 67 | 管子卡子 | 40＃ |  | 个 |  |
| 68 | PVC塑料下水管(线管） | 50＃ |  | 根 |  |
| 69 | PVC弯头 | 50＃ |  | 个 |  |
| 70 | PVC直接 | 50＃ |  | 个 |  |
| 71 | 管子卡子 | 50＃ |  | 个 |  |
| 72 | PVC塑料下水管(线管） | 75＃ |  | 根 |  |
| 73 | PVC弯头 | 75＃ |  | 个 |  |
| 74 | PVC直接 | 75＃ |  | 个 |  |
| 75 | 管子卡子 | 75＃ |  | 个 |  |
| 76 | PVC塑料下水管(线管） | 110＃ |  | 根 |  |
| 77 | PVC弯头 | 110＃ |  | 个 |  |
| 78 | PVC直接 | 110＃ |  | 个 |  |
| 79 | 管子卡子 | 110＃ |  | 个 |  |
| 80 | PVC胶水 | 小桶 |  | 桶 |  |
| 81 | PVC胶水 | 中桶 |  | 桶 |  |
| 82 | PVC胶水 | 大桶 |  | 桶 |  |
| 83 | 球形锁 | 带钥匙的 |  | 把 |  |
| 84 | 球形锁 | 不带钥匙的 |  | 把 |  |
| 85 | U型锁 |  |  | 把 |  |
| 86 | 小锁 |  |  | 把 |  |
| 87 | 橱柜所 |  |  | 把 |  |
| 88 | 抽屉跑道 |  |  | 付 |  |
| 89 | 卷帘门锁 |  |  | 把 |  |
| 90 | 铜芯线 | 1.5㎡X100m |  | 卷 |  |
| 91 | 铜芯线 | 2.5㎡X100m |  | 卷 |  |
| 92 | 铜芯线 | 4㎡X100m |  | 卷 |  |
| 93 | 铜芯线 | 6㎡X100m |  | 卷 |  |
| 94 | 铜芯线 | 10㎡X100m |  | 卷 |  |
| 95 | 铜芯线 | 16㎡X100m |  | 卷 |  |
| 96 | 铜芯线 | 25㎡X100m |  | 卷 |  |
| 97 | 1.5㎡三芯铜芯线 | 3X100m |  | 卷 |  |
| 98 | 2.5㎡三芯铜芯线 | 3X100m |  | 卷 |  |
| 99 | 4㎡三芯铜芯线 | 3X100m |  | 卷 |  |
| 100 | 6㎡三芯铜芯线 | 3X100m |  | 卷 |  |
| 101 | 1.5㎡双绞铜芯线 | 2X100m |  | 卷 |  |
| 102 | 铜线鼻子 | 1.5㎡ |  | 个 |  |
| 103 | 铜线鼻子 | 2.5㎡ |  | 个 |  |
| 104 | 铜线鼻子 | 4㎡ |  | 个 |  |
| 105 | 铜线鼻子 | 6㎡ |  | 个 |  |
| 106 | 铜线鼻子 | 10㎡ |  | 个 |  |
| 107 | 铜线鼻子 | 16㎡ |  | 个 |  |
| 108 | 铜线鼻子 | 25㎡ |  | 个 |  |
| 109 | 小线卡 | 包 |  | 包 |  |
| 110 | 28三基色灯管 | T5 |  | 支 |  |
| 111 | 14w三基色灯管 | T5 |  | 支 |  |
| 112 | 28w三基色一拖二镇流器 | T5 |  | 个 |  |
| 113 | 28三基色一拖一镇流器 | T5 |  | 个 |  |
| 114 | 14w三基色一拖二镇流器 | T5 |  | 盏 |  |
| 115 | 14w三基色一拖一镇流器 | T5 |  | 个 |  |
| 116 | 日光灯灯管 | 30w-40w |  | 个 |  |
| 117 | 日光灯镇流器 | 30w-40w |  | 个 |  |
| 118 | LED灯带 | 10w-30w |  | 条 |  |
| 119 | LED圆盘灯 | 大 |  | 个 |  |
| 120 | LED圆盘灯 | 小 |  | 个 |  |
| 121 | 节能灯 | 10w-13w |  | 个 |  |
| 122 | 人体感应灯 | 大 |  | 个 |  |
| 123 | 人体感应灯 | 小 |  | 个 |  |
| 124 | LED声光控圆盘灯 | 大 |  | 个 |  |
| 125 | LED声光控圆盘灯 | 小 |  | 个 |  |
| 126 | 不锈钢搭扣 | 大 |  | 个 |  |
| 127 | 不锈钢搭扣 | 小 |  | 个 |  |
| 128 | 不锈钢合页 | 大 |  | 个 |  |
| 129 | 不锈钢合页 | 小 |  | 个 |  |
| 130 | 铁合页 | 大 |  | 个 |  |
| 131 | 铁合页 | 中 |  | 个 |  |
| 132 | 铁合页 | 小 |  | 个 |  |
| 133 | 三角插头 | 10A |  | 个 |  |
| 134 | 三角插头 | 16A |  | 个 |  |
| 135 | 二角插头 | 10A |  | 个 |  |
| 136 | 二角插头 | 16A |  | 个 |  |
| 137 | 模数化三角插座 | 10A-16A |  | 个 |  |
| 138 | 模数化二角插座 | 10A-16A |  | 个 |  |
| 139 | 漏电开关 | 150A |  | 个 |  |
| 140 | 漏电开关 | 100A |  | 个 |  |
| 141 | 漏电开关 | 63A |  | 个 |  |
| 142 | 漏电开关 | 32A |  | 个 |  |
| 143 | 双P开关 | 63A |  | 个 |  |
| 144 | 双P开关 | 32A |  | 个 |  |
| 145 | 空气开关 | 200A |  | 个 |  |
| 146 | 空气开关 | 150A |  | 个 |  |
| 147 | 空气开关 | 100A |  | 个 |  |
| 148 | 空气开关 | 40A |  | 个 |  |
| 149 | 单项开关 | 63A |  | 个 |  |
| 150 | 单项开关 | 32A |  | 个 |  |
| 151 | 十七孔明墙壁插座 | 10A |  | 个 |  |
| 152 | 八孔明墙壁插座 | 10A |  | 个 |  |
| 153 | 五孔明墙壁插座 | 10A |  | 个 |  |
| 154 | 大排插板（不带线） | 10A |  | 个 |  |
| 155 | 中排插板（不带线） | 10A |  | 个 |  |
| 156 | 小排插板（不带线） | 10A |  | 个 |  |
| 157 | 大排插板（带线） | 10AX5m |  | 个 |  |
| 158 | 中排插板（带线） | 10Ax3m |  | 个 |  |
| 159 | 小排插板（带线） | 10Ax3m |  | 个 |  |
| 160 | 明三孔插座（不带线） | 16A |  | 个 |  |
| 161 | 暗五孔插座 | 10A |  | 个 |  |
| 162 | 暗十三孔插座 | 10A |  | 个 |  |
| 163 | 烤漆配电箱 | 大 |  | 个 |  |
| 164 | 烤漆配电箱 | 中 |  | 个 |  |
| 165 | 烤漆配电箱 | 小 |  | 个 |  |
| 166 | 不锈钢配电箱 | 大 |  | 个 |  |
| 167 | 不锈钢配电箱 | 中 |  | 个 |  |
| 168 | 不锈钢配电箱 | 小 |  | 个 |  |
| 169 | 安全出口指示牌 | 国标 |  | 块 |  |
| 170 | 应急出口灯 | 国标 |  | 个 |  |
| 171 | 暗装墙壁开关 | 单开 |  | 个 |  |
| 172 | 暗装墙壁开关 | 双开 |  | 个 |  |
| 173 | 暗装墙壁开关 | 三开 |  | 个 |  |
| 174 | 暗装墙壁开关 | 四开 |  | 个 |  |
| 175 | 明装墙壁开关 | 单开 |  | 个 |  |
| 176 | 明装墙壁开关 | 双开 |  | 个 |  |
| 177 | 明装墙壁开关 | 三开 |  | 个 |  |
| 178 | 明装墙壁开关 | 四开 |  | 个 |  |
| 179 | 哥两好胶水 | 套 |  | 瓶 |  |
| 180 | 502胶水 | 小 |  | 个 |  |
| 181 | 玻璃胶 |  |  | 瓶 |  |
| 182 | 中华油漆 | 大桶 |  | 桶 |  |
| 183 | 中华油漆 | 中桶 |  | 桶 |  |
| 184 | 中华油漆 | 小桶 |  | 桶 |  |
| 185 | 自喷漆 |  |  | 瓶 |  |
| 186 | 镀洛柒 |  |  | 瓶 |  |
| 187 | 门吸 |  |  | 个 |  |
| 188 | 塑料膨胀套 | 6厘-8厘 |  | 合 |  |
| 189 | 膨胀螺丝 | 6厘 |  | 个 |  |
| 190 | 膨胀螺丝 | 8厘 |  | 个 |  |
| 191 | 膨胀螺丝 | 10厘 |  | 个 |  |
| 192 | 膨胀螺丝 | 12厘 |  | 个 |  |
| 193 | 膨胀螺丝 | 14厘 |  | 个 |  |
| 194 | 铁线 | 6号 |  | ㎏ |  |
| 195 | 铁线 | 8号 |  | ㎏ |  |
| 196 | 水泥钉 | 大 |  | 合 |  |
| 197 | 水泥钉 | 中 |  | 合 |  |
| 198 | 水泥钉 | 小 |  | 合 |  |
| 199 | 击攻螺丝 |  |  | 合 |  |
| 200 | 地脚灯 | 10w |  | 个 |  |
| 201 | 焊条 | 2.5 |  | 包 |  |
| 202 | 焊条 | 3.2 |  | 包 |  |
| 203 | 角磨机砂轮片 |  |  | 合 |  |
| 204 | 角磨机木据片 |  |  | 片 |  |
| 205 | 角磨机切石片 |  |  | 片 |  |
| 206 | 管子钳 | 大号 |  | 把 |  |
| 207 | 不锈钢焊丝 |  |  | ㎏ |  |
| 208 | 不锈钢瓷焊嘴 |  |  | 个 |  |
| 209 | 不锈钢焊钳 |  |  | 套 |  |
| 210 | 角磨机角磨片 |  |  | 个 |  |
| 211 | 角钢 | 25＃ |  | 根 |  |
| 212 | 角钢 | 30＃ |  | 根 |  |
| 213 | 角钢 | 45＃ |  | 根 |  |
| 214 | 不锈钢方管 | 25X30 |  | 根 |  |
| 215 | 不锈钢方管 | 30X30 |  | 根 |  |
| 216 | 不锈钢方管 | 50X50 |  | 根 |  |
| 217 | 金点原子防撬双舌门锁 |  |  | 把 |  |
| 218 | 瓷灯头 |  |  | 个 |  |
| 219 | 铆枪铆钉5X16 |  |  | 合 |  |
| 220 | 声控开关 |  |  | 个 |  |
| 221 | 绝缘胶布 |  |  | 卷 |  |
| 222 | 不锈钢钻头 | 1.2＃ |  | 颗 |  |
| 223 | 不锈钢钻头 | 1.5＃ |  | 颗 |  |
| 224 | 不锈钢钻头 | 3.2＃ |  | 颗 |  |
| 225 | 不锈钢钻头 | 4.5＃ |  | 颗 |  |
| 226 | 不锈钢钻头 | 5.0＃ |  | 颗 |  |
| 227 | 活动扳手(型号价格自填） | 300 |  | 把 |  |
| 228 | 活动扳手(型号价格自填） | 250 |  | 把 |  |
| 229 | 活动扳手(型号价格自填） | 200 |  | 把 |  |
| 230 | 活动扳手(型号价格自填） | 375 |  | 把 |  |
| 231 | 梅花启 |  |  | 把 |  |
| 232 | 十字启 |  |  | 把 |  |
| 233 | 小钢锯 |  |  | 把 |  |
| 234 | 小钢锯片 |  |  | 包 |  |
| 235 | 多媒体组合箱 |  |  | 个 |  |
| 236 | 微电脑定时器 |  |  | 个 |  |
| 237 | 胶把钳 |  |  | 把 |  |
| 238 | 纸刀 |  |  | 把 |  |
| 239 | 纸刀片 |  |  | 合 |  |
| 240 | 结构胶 |  |  | 瓶 |  |
| 241 | 砂纸 |  |  | 片 |  |
| 242 | 万向胶轮 | 大 |  | 个 |  |
| 243 | 万向胶轮 | 中 |  | 个 |  |
| 244 | 万向胶轮 | 小 |  | 个 |  |
| 245 | 电热水龙头 |  |  | 个 |  |
| 246 | 不锈钢水龙头 | 15＃ |  | 个 |  |
| 247 | 不锈钢水龙头 | 25＃ |  | 个 |  |
| 248 | 不锈钢单联龙头 | 利都 |  | 个 |  |
| 249 | 不锈钢双联龙头 | 利都 |  | 个 |  |
| 250 | 不锈钢立式脚踏阀 | 立新 |  | 个 |  |
| 251 | 不锈钢横式延时脚踏阀 | 立新 |  | 个 |  |
| 252 | 不锈钢下水器 |  |  | 个 |  |
| 253 | 钢丝管下水软管 |  |  | 根 |  |
| 254 | 高压软管 |  |  | 根 |  |
| 255 | 尖头高压软管 |  |  | 根 |  |
| 256 | 不锈钢外丝直接 | 15＃ |  | 根 |  |
| 257 | 铁水管 | 15＃ |  | 根 |  |
| 258 | 铁水管 | 25＃ |  | 根 |  |
| 259 | 铁水管 | 40＃ |  | 根 |  |
| 260 | 铁水管 | 50＃ |  | 根 |  |
| 261 | 铜闸阀 | 15＃ |  | 个 |  |
| 262 | 铜闸阀 | 25＃ |  | 个 |  |
| 263 | 铜闸阀 | 40＃ |  | 个 |  |
| 264 | 铜闸阀 | 50＃ |  | 个 |  |
| 265 | 铁直接 | 15＃ |  | 个 |  |
| 266 | 铁直接 | 25＃ |  | 个 |  |
| 267 | 铁直接 | 40＃ |  | 个 |  |
| 268 | 铁直接 | 50＃ |  | 个 |  |
| 269 | 铁弯头 | 15＃ |  | 个 |  |
| 270 | 铁弯头 | 25＃ |  | 个 |  |
| 271 | 铁弯头 | 40＃ |  | 把 |  |
| 272 | 铁弯头 | 50＃ |  | 把 |  |
| 273 | 铁三通 | 15＃ |  | 把 |  |
| 274 | 铁三通 | 25＃ |  | 把 |  |
| 275 | 铁三通 | 40＃ |  | 把 |  |
| 276 | 铁三通 | 50＃ |  | 把 |  |
| 277 | 不锈钢直接 | 15＃ |  | 个 |  |
| 278 | 不锈钢直接 | 25＃ |  | 个 |  |
| 279 | 不锈钢直接 | 40＃ |  | 个 |  |
| 280 | 不锈钢直接 | 50＃ |  | 个 |  |
| 281 | 不锈钢弯头 | 15＃ |  | 个 |  |
| 282 | 不锈钢弯头 | 25＃ |  | 个 |  |
| 283 | 不锈钢弯头 | 40＃ |  | 个 |  |
| 284 | 不锈钢弯头 | 50＃ |  | 个 |  |
| 285 | 不锈钢三通 | 15＃ |  | 个 |  |
| 286 | 不锈钢三通 | 25＃ |  | 个 |  |
| 287 | 不锈钢三通 | 40＃ |  | 个 |  |
| 288 | 不锈钢三通 | 50＃ |  | 个 |  |
| 289 | PPR冷水管 | 20＃ |  | 根 |  |
| 290 | PPR冷水管 | 25＃ |  | 根 |  |
| 291 | PPR冷水管 | 32＃ |  | 根 |  |
| 292 | PPR冷水管 | 40＃ |  | 根 |  |
| 293 | PPR冷水管 | 50＃ |  | 根 |  |
| 294 | PPR热镀管 | 20＃ |  | 根 |  |
| 295 | PPR热镀管 | 25＃ |  | 根 |  |
| 296 | PPR热镀管 | 32＃ |  | 根 |  |
| 297 | PPR热镀管 | 40＃ |  | 根 |  |
| 298 | PPR热镀管 | 50＃ |  | 根 |  |
| 299 | PPR外丝直接 | 20＃ |  | 个 |  |
| 300 | PPR外丝直接 | 25＃ |  | 个 |  |
| 301 | PPR外丝直接 | 32＃ |  | 个 |  |
| 302 | PPR外丝直接 | 40＃ |  | 个 |  |
| 303 | PPR外丝直接 | 50＃ |  | 个 |  |
| 304 | PPR内丝直接 | 20＃ |  | 个 |  |
| 305 | PPR内丝直接 | 25＃ |  | 个 |  |
| 306 | PPR内丝直接 | 32＃ |  | 个 |  |
| 307 | PPR内丝直接 | 40＃ |  | 个 |  |
| 308 | PPR内丝直接 | 50＃ |  | 个 |  |
| 309 | PPR内丝弯头 | 20＃ |  | 个 |  |
| 310 | PPR内丝弯头 | 25＃ |  | 个 |  |
| 311 | PPR内丝弯头 | 32＃ |  | 个 |  |
| 312 | PPR内丝弯头 | 40＃ |  | 个 |  |
| 313 | PPR内丝弯头 | 50＃ |  | 个 |  |
| 314 | PPR外丝弯头 | 20＃ |  | 个 |  |
| 315 | PPR外丝弯头 | 25＃ |  | 个 |  |
| 316 | PPR外丝弯头 | 32＃ |  | 个 |  |
| 317 | PPR外丝弯头 | 40＃ |  | 个 |  |
| 318 | PPR外丝弯头 | 50＃ |  | 个 |  |
| 319 | 铁堵头 | 15＃ |  | 个 |  |
| 320 | 铁堵头 | 20＃ |  | 个 |  |
| 321 | 铁堵头 | 25＃ |  | 个 |  |
| 322 | 铁堵头 | 40＃ |  | 个 |  |
| 323 | 铁堵头 | 50＃ |  | 个 |  |
| 324 | PPR铜闸阀 | 20＃ |  | 个 |  |
| 325 | PPR铜闸阀 | 25＃ |  | 个 |  |
| 326 | PPR铜闸阀 | 32＃ |  | 个 |  |
| 327 | PPR铜闸阀 | 40＃ |  | 个 |  |
| 328 | PPR铜闸阀 | 50＃ |  | 个 |  |
| 329 | 纯铜浮球阀 | 15＃ |  | 个 |  |
| 330 | 纯铜浮球阀 | 25＃ |  | 个 |  |
| 331 | 纯铜浮球阀 | 40＃ |  | 个 |  |
| 332 | 纯铜浮球阀 | 50＃ |  | 个 |  |
| 333 | 不锈钢浮球阀 | 15＃ |  | 个 |  |
| 334 | 不锈钢浮球阀 | 25＃ |  | 个 |  |
| 335 | 不锈钢浮球阀 | 40＃ |  | 个 |  |
| 336 | 不锈钢浮球阀 | 50＃ |  | 个 |  |
| 337 | 不锈钢三角阀 | 15＃ |  | 个 |  |
| 338 | 洗拖把瓷盆 | 大号 |  | 个 |  |
| 339 | 洗拖把瓷盆 | 中号 |  | 个 |  |
| 340 | 瓷洗手盆 | 大号 |  | 套 |  |
| 341 | 瓷洗手盆 | 中号 |  | 套 |  |
| 342 | 白玻璃 | 3厘 |  | 片 |  |
| 343 | 白玻璃 | 5厘 |  | ㎡ |  |
| 344 | 玻璃镜子 | 4厘-5厘 |  | ㎡ |  |
| 345 | 洗手台脚踏 |  |  | 套 |  |
| 346 | 塑料落水管 |  |  | 条 |  |
| 347 | 不锈钢手动小便阀 |  |  | 个 |  |
| 348 | 剥线钳 |  |  | 把 |  |
| 349 | 双头启子 |  |  | 支 |  |
| 350 | 电炉丝 |  |  | 条 |  |
| 351 | PVC管剪刀 |  |  | 把 |  |
| 352 | 白乳胶 |  |  | 瓶 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353 | 贝视人体感应灯 |  |  | 盏 |  |
| 354 | 三相四线空气开关 | 200A |  | 个 |  |
| 355 | 三相四线空气开关 | 160A |  | 个 |  |
| 356 | 三相四线空气开关 | 100A |  | 个 |  |
| 357 | 三相四线空气开关 | 63A |  | 个 |  |
| 358 | 黄油 |  |  | 包 |  |
| 359 | 机油 |  |  | 瓶 |  |
| 360 | 淋雨喷头 |  |  | 套 |  |
| 361 | 冲水箱 |  |  | 套 |  |
| 362 | 绝缘手套 | 小 |  | 双 |  |
| 363 | 绝缘手套配电柜专用 | 大号 |  | 双 |  |
| 364 | 发动机冷却液 | 大桶 |  | 桶 |  |
| 365 | 梅花扳 | 型号自填8-10 |  | 把 |  |
| 366 | 梅花扳 | 型号自填12-14 |  | 把 |  |
| 367 | 梅花扳 | 型号自填14-17 |  | 把 |  |
| 368 | 梅花扳 | 型号自填17-19 |  | 把 |  |
| 369 | 梅花扳 | 型号自填10-12 |  | 把 |  |
| 370 | 梅花扳 | 型号自19-22 |  | 把 |  |
| 371 | 开口板 | 型号自填8-10 |  |  |  |
| 372 | 开口板 | 型号自填10-12 |  |  |  |
| 373 | 开口板 | 型号自填12-14 |  | 个 |  |
| 374 | 开口板 | 型号自填14-17 |  | 个 |  |
| 375 | 开口板 | 型号自填17-19 |  | 个 |  |
| 376 | 开口板 | 型号自填19-22 |  | 个 |  |
| 377 | 开口板 | 型号自填22-24 |  | 个 |  |
| 378 | 香蕉水 |  |  | 瓶 |  |
| 379 | 飞机合页 |  |  | 个 |  |
| 380 | 生料带 |  |  | 卷 |  |
| 381 | 线手套 |  |  | 双 |  |
| 382 | PPR塑料堵头 | 20＃ |  | 个 |  |
| 383 | PPR塑料堵头 | 25＃ |  | 个 |  |
| 384 | PPR塑料堵头 | 32＃ |  | 个 |  |
| 385 | PPR塑料堵头 | 40＃ |  | 个 |  |
| 386 | PPR塑料堵头 | 50＃ |  | 个 |  |
| 387 | 塑料皮管 | 型号自填15 |  | m |  |
| 388 | 塑料皮管 | 型号自填20 |  | m |  |
| 389 | 塑料皮管 | 型号自填25 |  | m |  |
| 390 | 塑料皮管 | 型号自填32 |  | m |  |
| 391 | 除锈剂 |  |  | 瓶 |  |
| 392 | 冲击钻头 | 6厘 |  | 颗 |  |
| 393 | 冲击钻头 | 8厘 |  | 颗 |  |
| 394 | 冲击钻头 | 10厘 |  | 颗 |  |
| 395 | 冲击钻头 | 12厘 |  | 颗 |  |
| 396 | 冲击钻头 | 14厘 |  | 颗 |  |
| 397 | 不锈钢加长兰花龙头 | 15＃ |  | 个 |  |
| 398 | 不锈钢加长兰花龙头 | 25＃ |  | 个 |  |
| 399 | 换气扇 | 30X30 |  | 个 |  |
| 400 | 泡沫胶 |  |  | 瓶 |  |
| 401 | 云石胶 | 大 |  | 桶 |  |
| 402 | 云石胶 | 中 |  | 桶 |  |
| 403 | 云石胶 | 小 |  | 桶 |  |
| 404 | 挂锁 | 大 |  | 把 |  |
| 405 | 钢窗胶条 | 捆 |  | 米 |  |
| 406 | 不锈钢插销 | 大 |  | 个 |  |
| 407 | 不锈钢插销 | 中 |  | 个 |  |
| 408 | 不锈钢插销 | 小 |  | 个 |  |
| 409 | 插座防水盒 |  |  | 个 |  |
| 410 | 不锈钢手动快开厕所冲水阀 |  |  | 个 |  |
| 411 | 不锈钢纱 |  |  | m |  |
| 412 | LED射灯 | 150W |  | 盏 |  |
| 413 | LED射灯 | 100W |  | 盏 |  |
| 414 | LED射灯 | 50W |  | 盏 |  |
| 415 | 自攻螺丝 | 1㎝ |  | 合 |  |
| 416 | 自攻螺丝 | 1.5㎝ |  | 合 |  |
| 417 | 自攻螺丝 | 2㎝ |  | 合 |  |
| 418 | 自攻螺丝 | 3㎝ |  | 合 |  |
| 419 | 自攻螺帽 | 4㎝ |  | 合 |  |
| 420 | 自攻螺帽 | 5㎝ |  | 合 |  |
| 421 | 带刀口自攻螺丝 | 2㎝ |  | 合 |  |
| 422 | 带刀口自攻螺丝 | 4㎝ |  | 合 |  |
| 423 | 带刀口自攻螺丝 | 5㎝ |  | 合 |  |
| 424 | 铝合金挂钩 |  |  | 个 |  |
| 425 | 感应水龙头 |  |  | 个 |  |
| 426 | PPR活接 | 20＃ |  | 个 |  |
| 427 | PPR活接 | 25＃ |  | 个 |  |
| 428 | PPR活接 | 32＃ |  | 个 |  |
| 429 | PPR活接 | 40＃ |  | m |  |
| 430 | PPR活接 | 50＃ |  | m |  |
| 431 | 窗帘滑轮 |  |  | 包 |  |
| 432 | 窗帘挂钩 |  |  | 包 |  |
| 433 | 挂锁 | 小 |  | 把 |  |
| 434 | LED平板灯 | 30X30 |  | 个 |  |
| 435 | LED平板灯 | 60X60 |  | 个 |  |
| 436 | LED平板灯 | 30X120 |  | 个 |  |
| 437 | 执手锁 | 带钥匙 |  | 把 |  |
| 438 | 执手锁 | 不带钥匙 |  | 把 |  |
| 439 | 地插 | 5孔 |  | 个 |  |
| 440 | 筒灯 | 12W |  | 个 |  |
| 441 | LED灯管 | 1.2米20W |  | 支 |  |
| 442 | 太阳能灯 | 50w带电池板 |  | 盏 |  |
| 443 | 太阳能灯 | 100w带电池板 |  | 盏 |  |
| 444 | 太阳能灯 | 150w带电池板 |  | 盏 |  |
| 445 | LED远投灯 | 50w |  | 盏 |  |
| 446 | LED远投灯 | 100w |  | 盏 |  |
| 447 | LED远投灯 | 150w |  | 盏 |  |
| 448 | 换气扇 | 30X30 |  | 台 |  |
| 449 | 换气扇 | 40X40 |  | 台 |  |
| 450 | 换气扇 | 80X80 |  | 台 |  |
| 451 | 浴霸灯 | 500W |  | 个 |  |
| 452 | 双电源转换开关 | 63A |  | 个 |  |
| 453 | 双电源转换开关 | 80A |  | 个 |  |
| 454 | 日光灯磁导体带线带扣头 | 40W |  | 支 |  |
| 455 | 3P带消防脱扣空开 | 125A |  | 个 |  |
| 456 | 小锁体 | 70 |  | 个 |  |
| 457 | 小锁芯 | 70 |  | 个 |  |
| 458 | T5LED一体化支架连接式 | 1米 |  | 支 |  |
| 459 | T5LED一体化支架连接式 | 1.2米 |  | 支 |  |
| 460 | 日光灯管 | 1.15m |  | 支 |  |
| 461 | 自攻螺帽 | 7㎝ |  | 合 |  |
| 462 | 铜线鼻子 | 35㎡ |  | 个 |  |
| 463 | 铜线鼻子 | 50㎡ |  | 个 |  |
| 464 | 铜线鼻子 | 70㎡ |  | 个 |  |
| 465 | 铜线鼻子 | 95㎡ |  | 个 |  |
| 466 | 铜线鼻子 | 120㎡ |  | 个 |  |
| 467 | 格栅灯灯管 | 600X600 |  | 支 |  |
| 468 | 格栅灯灯管 | 600X1200 |  | 支 |  |
| 469 | 管子钳 | 大号 |  | 把 |  |
| 470 | 管子钳 | 小号 |  | 把 |  |
| 471 | 管子钳 | 大号 |  | 把 |  |
| 472 | 三角钻头 | 6厘 |  | 颗 |  |
| 473 | 三角钻头 | 8厘 |  | 颗 |  |
| 474 | 三角钻头 | 10厘 |  | 颗 |  |
| 475 | 冲击钻头 | 16厘 |  | 颗 |  |
| 476 | 线手套 |  |  | 双 |  |
| 477 | 绝缘手套 |  |  | 双 |  |
| 478 | 防火门锁 |  |  | 把 |  |
| 479 | 卧式延时冲水阀 |  |  |  |  |

备注：投标时，除提交投标书外，还需 交Excel电子表格形式的投标目录电子版u盘

 **新平县总医院**

 **2022年6月27日**